**GMINA PRZYTYK**

**26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57**

Przytyk, dnia 19 lipiec 2018r.

Zn; B.272.3.2018

**Wyjaśnienie**

**treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Dotyczy postępowania pn. ***„Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Publicznej szkoły Podstawowej w Przytyku” .***

**Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, otrzymał w dniu 18 lipca 2018r. zapytanie dotyczące SIWZ;**

1. W dokumentacji dotyczącej przetargu brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany. Proszę o udostępnienie w/w zestawienia zawierającego wymiary, podział, izolacyjność przegród, rodzaj szklenia i inne dane umożliwiające jej wycenę. Kolorystyka okien: ciemny brąz.
2. Czy Zamawiający dysponuje projektem kolorystyki? Jeśli tak to proszę o

udostępnienie ?

1. W poz. Nr 48 Przedmiaru robót jest: Wsporniki ze stali L50x50x5 ramienne – jaką rolę spełniają w/w wsporniki ?
2. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania w/w zadania ?

**Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:**

Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki. Wykaz w zakresie zgodnie z przedmiarem robót poz.13, 14, 15,16 –dział: Stolarka i ślusarka. Współczynnik dla stolarki okiennej: 1.1, drzwiowej: 1.3, podział jak istniejące (*wg. dokumentacji: część opisowa- rysunki elewacji),* szklenie bezpieczne.

Ad.2. Kolorystyka wg. dokumentacji : część opisowa rysunek: A1, A2, A3. Odcienie wg. ustaleń z Zamawiającym.

Ad.3. Wsporniki ze stali służą do umocowania deski czołowej po wykonaniu docieplenia dachu.

Ad.4. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

***KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO***

**Wójt Gminy Przytyk**

***Dariusz Wołczyński***