ZO.271.1.7.2026

pn. „Zakup aplikacji mobilnej do monitorowania infrastruktury wodno-ściekowej.”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji internetowej oraz aplikacji mobilnej na systemy Android i iOS do monitorowania infrastruktury wodno-ściekowej, umożliwiającej m.in:

- wysyłanie stanów licznikowych wody przez użytkowników;

- zgłaszanie usterek przez mieszkańców do właściwych służb;

- odbieranie i czytanie komunikatów przesyłanych przez administrację.

Wymaganie funkcjonalne:

- Rejestracja i logowanie użytkowników

- możliwość rejestracji konta z podaniem danych osobowych, numeru licznika i adresu zamieszkania;

- logowanie przy użyciu adresu e-mail i hasła;

- opcja resetowania hasła.

- opcja wylogowania po określonym czasie bezczynności.

- Moduł dot. stanów licznikowych

- wyświetlanie bieżących i historycznych danych z wodomierza pozyskiwanych z systemu zdalnego pomiaru.

- wizualizacja zużycia wody w postaci wykresów (np. dziennych, miesięcznych lub rocznych) umożliwiających analizę zużycia w czasie;

- możliwość przeglądania historii odczytów wraz z datą ich wykonania;

- historia zgłoszeń wraz z potwierdzeniem przesłania danych z możliwością ich filtrowania i podglądu szczegółów odczytów.

- powiadomienie o nietypowo wysokim zużyciu wody (zużycie wyższe o x % względem wcześniejszych pomiarów)

- Moduł zgłaszania usterek

- formularz zgłoszeniowy, posiadający pola:

- opis usterki;

- adres lokalizacji;

- możliwość załączenia zdjęcia usterki;

- potwierdzenie przesłania zgłoszenia do odpowiedniej jednostki

- status zgłoszenia (np. „w trakcie rozpatrywania”, „zrealizowane”)

- Moduł analizy awarii

- Automatyczne gromadzenie danych o awariach (czas, rodzaj awarii, lokalizacja)

- Statystyki co do występowania awarii w określonych obszarach i grupowanie ich po typie zdarzenia i lokalizacji;

- Identyfikacja segmentów narażonych na awarie;

- Porównywanie rzeczywistych danych dostępnych w systemie parametrów z wartościami historycznymi i prognozowanymi (np. ciśnienia i przepływu wody).

- Moduł komunikatów

- lista komunikatów wysyłanych przez administrację;

- powiadomienia push w przypadku nowych komunikatów, bądź zmiany statusu komunikatów/zgłoszeń (alerty push o awariach, przerwach w dostawie wody, płukaniu sieci, czasowych utrudnieniach czy innych istotnych zdarzeniach)

- możliwość kierowania komunikatów do wybranych użytkowników, grup użytkowników np. wg. rejonu, miejscowości.

- możliwość oznaczenia komunikatu jako przeczytany,

- mapa awarii: prosta wizualizacja lokalizacji zgłoszonych awarii w rejonie użytkownika, aby mieszkańcy mogli planować działania (opcjonalnie)

- panel klienta – pozwalający mieszkańcom na kontakt elektroniczny z Zakładem.

- Moduł edukacyjny i informacyjny:

- Informacje o jakości wody – bieżące i historyczne dane z badań jakości wody

- Informacje o stanie infrastruktury – dane o planowanych pracach remontowych, modernizacjach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- Poradniki i wskazówki dla mieszkańców – np. jak oszczędzać wodę, jak reagować na awarie,

- Panel administracyjny

- zarządzanie użytkownikami (edycja, blokowanie kont, reset haseł);

- przegląd i eksport zgłoszeń licznikowych oraz usterek;

- tworzenie i publikowanie komunikatów.

- Integracja z istniejącym systemem

- Aplikacja musi umożliwiać integrację z istniejącym systemem obsługującym zgłoszenia licznikowe i awarie o nazwie READy Manager firmy Kamstrup.

Wymagania techniczne:

- Aplikacja internetowa

- Technologia: PHP w wersji minimum 7.4

- Baza danych: MySQL

- Aplikacja mobilna

  - Technologia: Flutter, React Native ( umożliwia rozwój jednej bazy kodu dla obu platform) lub natywne (Kotlin dla Androida; Swift dla iOS)

  - Obsługa minimum systemów:

- Android 8.0 (Oreo) i wyżej

- iOS 13 i wyżej

  - Komunikacja z serwerem:

- Protokół: HTTPS

- Format danych: JSON

- Obsługa odpowiedzi błędów serwera z kodami http (np. 400,401, 500)

  - Hosting i infrastruktura:

- Aplikacje mobilne muszą być udostępnione w Google Play i App Store

  - Powiadomienia push

- Wykorzystanie Google Firebase Cloud Messaging (FCM) dla Androida i iOS

- Obsługa powiadomień tła i aktywnych w aplikacji

  - Bezpieczeństwo

- Ochrona danych osobowych zgodna z RODO

- Zastosowanie certyfikatu SSL dla komunikacji między aplikacją a serwerem

- Zabezpieczenie przed atakami typu SQL, Injection, XSS, CSRF

Wymagania organizacyjne:

- Prawa autorskie:

- Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do wytworzonej aplikacji wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Gwarancja:

- Wykonawca zapewni 5 letnią gwarancję.

- Wsparcie techniczne:

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach 09.00 – 17.00